ТОО «НОРД СТОУН»

РК, г. Астана,

ул. Ташенова 12, офис 2

+ 7 777 222 50 51

+ 7 (7172) 57 21 05

e-mail: cembrit@mail.ru

Основные преимущества по сравнению

с аналогичными фиброцементными панелями:

- Выгодня цена (индивидуальный подход)

- Защитная пленка

- 4 вида панелей, где для кажого вида фиксированная цена вне зависмости от цвета.

- Размеры и цена плиты указаны за калиброванный лист.

Технические характеристики

фиброцементных фасадных панелей Cembrit

| № п/п | Характеристика | Ед. изм. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень горючести |  | НГ | негорючий |
| 2 | Производитель |  | Венгрия, Финляндия (Европа) |  |
| 3 | Ширина | мм | 1192 |  |
| 4 | Длинна | мм | 2500/3050 |  |
| 5 | Толщина | мм | 8 |  |
| 6 | Вес | кг 1 кв.м. | 15 |  |
| 7 | Допустимая высота применения | метр | 180 |  |
| 8 | Шов (зазор) | мм | 8 |  |
| 9 | Подконструкция |  | Не требуется специальной | Вен. Фасад, П-образные и Т-образные профиля |
| 10 | Способ крепления |  | Клепки | в цвет панели |
| 11 | Эксплуатационный период | лет | 50 |  |
| 12 | Цветовая палитра |  | 950 цветов и оттенков | По таблице NCS |

С Уважением,

Директор 									Мороз Н.В.